Промяна в технологията на ПС ІІІ-ти подем гр.Русе

Предложението се реализира през 2009 г.

СК на хранителната тръба Ф450 от НР 2700 м3 се затвори и по този начин,този резервоар стана черпателен,което гарантира по високо нива и по-устойчива работа на ПА.

НР 5500 м3 започна да се пълни и изпразва по-интензивно и това осигури по-добро обновяване на водата в него.

Диспечерите регулират постъпващите водни количества към НР с помощта на СК с ел.задвижки и с пуск/стоп на ПА.

Към К121 и К157

От ПС ІІ-ри подем

СК затворен

Към гр.Русе К86 ниска зона

# Text boxes

Напорен резервоар 5500 м3 нов

НР 2700 м3 стар

М