Организация на дейността по енергийна ефективност във ВиК ООД Русе

При годишна консумация над 2 мил. лева за ел. енергия е необходим отделен човек – енергиен координатор, който да управлява процеса.

Целта е да се изгради агресивна политика по отношение на енергийните разходи.

Енергийният менижмънт е добре организирано усилие на екип със задача да анализира консумацията на ел. енергия, да се видят възможностите за пестене, да се състави програма за ЕЕ и да се реализира тази програма.

Менижмънтът трябва да осигури необходимите финансови и човешки ресурси за реализация на дейността.

Ако разходите за консумираната годишна ел. енергия са над 4 пъти по-големи от цената на електромера, то си струва да се монтира контролен електромер, който да ни насочва къде се губи енергия.

След реализацията на ЕЕ проект – изгответе доклад за ефекта и го оповестете.   По този начин ще получите подкрепа от менижмънта за финансиране на бъдещи проекти и ще служи за пример как да се реализират ЕЕ проекти.

Как да предложим енерго-ефективен проект?

- Да се получи подкрепата от ключови членове на техническия съвет.

- Обсъждане на проекта с поддържащия съоръженията персонал.

- Започнете с по-малък проект, за да докажете, че е ефективен.

- Получете подкрепа отвън – консултант, справочник, данни от    производителя  и др.

- Подгответе ЕЕ проект.

  - Кратко описание;

  - Стъпки по внедряването;

  - Необходими разходи;

  - Очакван ефект;

  - Приложения – изчисления; данни за съоръженията; други таблици и графики.

На по-късен етап се правят допълнителни замервания; финансови анализи; доказване на ефекта и др.

  - Като цяло необходима е подкрепата на всички заинтересувани лица, за да се реализира проекта с успех.

# Text boxes

1.Осигуряване на подкрепа от висшето ръководство

2.Определяне на енергиен координатор на дружеството

3.Привличане на хората към каузата за енергийната ефективност

4.Организация на енергиен преглед във фирмата

Проучване как се изчислява ел .енергията във фактурите

Обход на съоръженията.

Как работят?

Колко са натоварени?

5.Организиране набирането на данни за консумираната ел. енергия

6.Анализиране на данните от  прегледа

Оценка на възможностите за пестене. Срок за изплащане. Приоритети.

Съставяне на списък с възможните обекти за пестене на енергия

7.Поставяне на цел за икономия на енергия /снижние с 7 %/

8.Съставяне на план за икономия на енергия

9.Реализация на плана за икономия на енергия /приоритети/

10.Замерване и оценка на резултатите /месечно, тримесечно, годишно/