Регулиране на СК с ел.задвижка на напорен водопровод на ПС І-ви подем  в зависимост от нивото в кладенеца.

регулатор

посока Русе

ниво			        Ефект Снижаване СРК Kwh/m3 с 15 %.

Други обекти:Раней 2 и 7.

# Водоразпределение на ВГ Вятово – Смирненски

Ефект: 1.Използване на водата на ПС Смирненски.

2.Зониране на гр.Вятово.					     НКР

гр.Вятово ВЗ

## СК

ПС Смирненски		         с.Смирненски

гр.Вятово НЗ

### Водоснабдяване на с.Борисово-кв.Сливица

4 атм.

Инвертор							с.Борисово							ПС Борисово		кв.Сливица

с.Сливо поле

към гр. Русе

ЕФЕКТ: Снижение лв/Kwh от 0.082 на 0.078

#### ПС І-ви подем Сл.поле			      Зониране на Сл.поле и Борисово

# Text boxes

М

П

М