GIS /ГИС/ Географско информационна система във ВиК

1.ЦЕЛ.

Чрез компютърна обработка се оптимизира информацията за карти и други данни за линейни обекти и съоръжения във водоснабдяване, електроснабдяване, телекомуникация, топлофикация, газификация и др.

Важно е GIS /ГИС/ да се използва съвместно с другите заинтересовани

организации и да има възможност да се обменят актуални данни при настъпили промени.

2.СЪЩНОСТ НА ГИС.

Всички данни се съхраняват в цифров вид и заемат малко място.

Данните включват карти, самолетни снимки, таблични и текстови файлове.

Картите и таблиците са свързани чрез географски индентификатор - все-

ки със своя уникален номер. Всеки пласт карта може да се използва като

непрекъснат лист, разпрострян върху цялата обслужваща област.

Данните въведени в компютъра могат да се извеждат под различна форма на картов материал в зависимост от нуждите.

3.ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГИС.

Вид приложение		   Примери

3.1.База данни.	        	- Управление на информацията;

3.2.Съоръжения и		- Водопроводи; Кранове и арматури;

разпределителна	        	- Съоръжения, водоизточници, ПС, резервоари.

мрежа.		        	- Обслужвани територии;

- Инвентаризация на съоръженията.

3.3.Данни за земята.    	- Граници на имотите, земеразделяне;

- Сервитутни зони; Право на ползване.

3.4.Данни за	        	- Водоизточници; Дренажи и канали;

естествените	        	- Трайни насаждения и др. растителност.

ресурси.		        	- Почва; Граници на заливане

- Топографски данни;

3.5.Данни за	        	- Осева линия на пътя;

пътната мрежа.	        	- Разположение на тротоарите;

- Пътното платно; Мостове и др.

3.6.Управление на       	- Актуализация, визуализация и анализ на данните;

съоръженията. 	 - Подкрепа при планиране, проектиране, експлоатация и поддръжка на съоръженията.

3.7.Аварийни работи.   	- Указва засегнатите зони;

- Анализира честотата на аварийте;

- Откриване и анализ на проблемни зони с ниско налягане и  висока консумация.

3.8.Картография и       	- Изобразява карти, съставя карти и доклади.

доклади.

3.9.Проверка на	        	- Графици, резултати от обследвания,

съоръженията. 	          оплаквания от клиентите, незаконни връзки.

3.10.Разрешения и        	- Показва и анализира използването на

лицензиране.		  земята и данни за обкръжаващата среда;

- Качество на водата, екологично планиране.

3.11.Разположение	- Избор на оптимално разположение на

на съоръженията.	           нови съоръжения.

3.12.Прилагане на	- Графици и записи от проверките на нару-

законите.		           шителите, анализ на действията срещу тях.

3.13.Обслужване на	- Анализ на оплакванията /грешки при инка-

клиентите.		           сирането/; Анализ на разплащанията;

- Анализ на водоползването, в зависимост от

местоположението и демографските данни.

4.ЕФЕКТ ОТ ГИС.

4.1.Съкращава се времето за корекции на чертежите и изготвяне на

проекти.

4.2.Бързо търсене и извеждане на необходимите чертежи за отстранява-

не на аварии и предпазване на други подземни съоръжения.

4.3.По-лесно планиране на проверки /обходи/; Данни при вземане на

решение за подмяна на водопроводите.

4.4.Полезна статистическа инфо за размер и дължина на тръбите, година

на полагане, пожарни хидранти, кранове и др.

4.5.Помощ при изолиране на участъци - кои кранове трябва да се затворят и кои райони ще останат без вода.

4.6.Анализ на хидравличните процеси, прогнози за водопотреблението.

4.7.Печели се време - всеки може да ползва веднъж създадената база

данни.

4.8.По-добра комуникация, по-добро обслужване на клиентите.

5.ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ.

5.1.Въвеждане на данни /събиране, управление и съхраняване/.

Необходимо е преобразуване на данните от съществуващите носители в подходящ

вид за въвеждане в РС /персонален компютър/.

Първоначалното въвеждане е сложна и трудоемка работа и зависи от формата и размера на данните. Разходите и времето за въвеждане трябва да се планират. В противен случай прибързването да се покажат резултати може да доведе до компромиси, които по-късно трябва да се коригират. Важно е докато данните не са прецизни да не им се доверяваме, защото това може да компрометира системата.

5.2.Обработка на данните.

ГИС не само автоматизира някой дейности, но и променя начина на работа.

Например преди да се вземе решение има възможност да се изследват няколко варианта. Това става бързо и евтино и води до по-правилни решения.

5.3.Извеждане на данните.

Функциите се определят от изискванията на ползувателите и може да варират, в зависимост от точността и качеството.

6.КОНФИГУРАЦИЯ И ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ГИС.

6.1.Конфигурация на хардуера.

6.2.Функции на софтуера.

- Управление на база данни. Използва се йерархична структура наричана "пластове" /слоеве/. Тя сортира, съхранява и извежда инфо.

- Меню - вход от дигитайзер, регистрация, корекция и търсене.

7.ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ.

7.1.ГИС се ползва от различни хора, отдели и фирми, затова е необходима строга организация за достъпа до тези данни. Може да възникнат проблеми от различните политически интереси на ползувателите.

Необходима е организация - лидер, която да е отговорна за осъществяване на проекта.

7.2.Разходи при въвеждането на ГИС.

Оценяват се разходите за хардуер, софтуер, поддръжка на системата и обучение на персонала. Необходимо е тези разходи да са приемливи – да се внедри система, която може да се поддържа дълги години и да има възможност за развитие с допълнителни модули и функции. По-трудно е да се определят разходите за развитие на базата данни и създаването на картите.

Възможно е да възникнат допълнителни разходи за допълнителни програмни

пакети и програмиране, за да се решат някой специфични задачи - невъзможност да се прехвърлят данните от друга система, откази на хардуера, неадекватна документация и др. Тези разходи могат да се оценят, ако се проучи опита на други организации, които са въвели ГИС. Въвеждането на голяма база данни струва много повече от хардуера и

софтуера.

Примерно съотношение на разходите:

Въвеждане на данните		:   Софтуер  	:	Хардуер

4			:      2     		:	   1

7.3.Персонал за въвеждане на ГИС.

При изграждането на ГИС е необходима съвместна работа на специалисти от ВиК и фирмата внедрител.

За ВиК са необходими следните кадри:

- РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА. Това е човек от висшето ръководство,

който осъзнава небходимостта от ГИС и силно желае да го въведе.

Той ще защитава проекта, ще съгласува нуждите от обмен на инфо между отделите и извън фирмата. Той трябва да е запознат с инфо технологиите и ще бъде отговорен за координацията по въвеждане на данните, създаване на база данни и за подкрепата и обучението на ползувателите.

- Други специалисти - оператори, технолози, техници. Операторите по въвеждане на инфо може да са млади хора с познания по информатика. За допълването на екзекутивите може да се използват строителни техници и пенсионирани служители с познания за мрежата.

Фирмата внедрител трябва да разполага със следните специалисти:

- Специалист по софтуера - Адаптира софтуера към нуждите на ползвателите.

- Специалист по база данни - Интегрира и организира данните за специфичните нужди. Необходими са му познания по програмиране, география и картография.

- Специалист по ГИС - Трябва да знае как да посрещне нуждите на крайните ползватели.

8.ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА GIS.

При въвеждането трябва да се спази следната последователност:

8.1.Концепция - Включва общата представа как ще се използва ГИС.

Проучване, обхват, етапи - идеен проект.

8.2.Планиране - Преглед на съществуващите данни, как ще се дигитализират, какви допълнителни данни ще са необходими, какъв софтуер, хардуер и специалисти ще са необходими. Каква част от работата ще се възлага на фирма внедрител.

Съществуват няколко начина да се организират и поддържат данните като четими файлове в РС. Това влияе върху скоростта на обработката.

Необходимо е предварително да се определят краткосрочните и дългосрочните нужди на ползвателите, за да може да се изгради правилно системата.

Предварително трябва да се отговори на следните въпроси: "Какви задачи ще се изпълняват?"; "Колко служители ще използват системата?" и "Какви организационни промени ще се направят?"

8.3.Преобразуване на инфо в цифрова /дигитализация, конвертиране/.

Това е най-скъпия и труден етап. Изисква специална техника и обучени специалисти - програмисти, картографи, геодезисти, технолози и др.

8.4.Въвеждане - Интегриране на различните данни, структуриране.

Съвместен протокол за работа с други системи.

8.5.Поддръжка - Актуализация, използване за нуждите на ВиК.

8.6.Развитие на системи за детайлни анализи, планове за подобрения /данни за водоразпределението, домови отклонения и др./.

9.ВЪВЕЖДАНЕ НА ГИС ВЪВ ВиК Русе ООД.

9.1.Запознаване на ръководството на ВиК Русе с ГИС и определяне на Ръководител по проекта.

9.2.Проучване.

- Опит на другите ВиК фирми в страната и чужбина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалът ни запознава с опита на развитите страни, така че

резултатите от ГИС на местна /българска/ почва е от съществено значение при вземане на решение дали това е за "нашата уста лъжица".

- Софтуер използван от Община Русе за кадастъра /съвместимост/;

- Договорености с другите заинтерисовани фирми за съвместно ползване – Мобилни оператори, ЕРП, Топлофикация, Газоснабдяване, Пътно управление, Общински служби и др.;

- Предлаган софтуер за ГИС на пазара - фирми, цени, други условия.

- Предлаган хардуер за ГИС на пазара - РС, дигитайзери, плотери.

- Необходимо кадрово осигуряване - Ръководител звено, оператори;

- Организация работата на звеното - структура, местоположение, връзки с другите участници в системата.

- Готовност на ВиК за въвеждане на данните в РС.

9.3.Разработване на идеен проект на базата на проучването.

Планиране на необходимите ресурси и етапи на въвеждането във времето.

9.4.Подбор на фирма внедрител на ГИС.

Фирмата трябва да разработи Работен проект; Да предложи доставката на

Софтуер и Хардуер за ГИС. Фирмата трябва да разполага със специалисти

по ГИС, База данни и Програмисти. Необходимо е да има опит в успешното

внедряване на ГИС в страната /Препоръки/.

Софтуера и хардуера трябва да е съвременен, популярен и на разумна цена. Покупката може да се осъществи на части, в зависимост от готовността и етапа на въвеждане на данните.

9.5.Въвеждане на ГИС, Поддръжка и Развитие.

9.6.Оценка за ефективността от въвеждането на ГИС.

10.УСЛОВИЯ, ЗА ДА БЪДЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГИС УСПЕШЕН.

10.1. Софтуера да бъде популярен - широко използван в България и чужбина, със стандартни и четими файлове.

10.2. Да има разработен процедурен наръчник за регламентиране на правилата, които трябва да се спазват при актуализацията и използването на ГИС.

Кой и как ще използва информационната система, как ще се актуализират данните.

Необходимо е да се гарантира приемственост – придобитите знания и опит да не се губят. Стандартизация - въвеждат се универсални идентификатори за съоръженията, в зависимост от вида на актива, местоположението му и др. атрибути.

10.3. Да е осигурена поддръжка от фирмата внедрител – методическа помощ, обучение, решаване на възникнали проблеми и трудности, актуализация, развитие и разработка на нови инструменти.