Одобрявам:						Одобрявам:

ВиК Русе ООД 					ЕнергоПро България Мрежи АД

Клон Русе

Инструкция

за безопасно извършване на профилактика и ремонти на ел. съоръженията на ВиК Русе ООД, присъединени към ел. разпределителната мрежа ЕнергоПро България Мрежи АД

Инструкцията е разработена на базата на указанията от Правила за управление на електроразпределителната мрежа и цели координация на действията между           ВиК Русе ООД и ЕнергоПро България Мрежи АД Клон Русе при извършване на работи по ел. съоръженията средно напрежение собственост на ВиК Русе ООД.

І.Уведомяване.

1. ВиК Русе ООД уведомява писмено ЕнергоПро България Мрежи АД 20 дни преди датата на изключване, че желае да се прекъсне ел. захранването към свой обект с цел профилактика или ремонт. ЕнергоПро България Мрежи АД потвърждава изключването най-малко 10 дни преди датата на изключване.

2. ЕнергоПро България Мрежи АД уведомява ВиК Русе ООД чрез  средствата за масово осведомяване или с писмено предизвестие за прекъсване на ел.захранването поради профилактика или ремонт.

ІІ.Съгласуване на действията.

Отговорните лица за поддръжка на обектите, които подлежат на изключване от      ВиК Русе ООД и ЕнергоПро България Мрежи АД влизат във връзка и уточняват часа и мястото, където ще се срещнат в деня на изключването.

ІІІ.Допускане на бригадата до работа.

Двете групи се срещат на уговореното място.

Представителите на ЕнергоПро България Мрежи АД изключват и заземяват електропроводите, захранващи обекти на ВиК Русе ООД по които ще се работи.

Представителите на ЕнергоПро България Мрежи АД информират отговорника по безопасността от ВиК Русе ООД за изпълнените мерки по обезопасяването.

Отговорникът по безопасността от ВиК Русе ООД  – лице с пета квалификационна група по ел. безопасност, включено в заповед № 116 от 14.10.0.2008 г. , попълва типовата бланка за допускане по Образец 1 – неделима част от настоящата инструкция в два еднообразни екземпляра.

След като се запознаят с бланката отговорниците от двете фирми я подписват,с което се дава разрешение за започване на планираните дейности.

Преди започване на работа отговорника по безопасността от ВиК Русе ООД следва да направи проверка за наличие на напрежение и да заземи електропровода непосредствено преди работния участък.

ІV.Завършване на работата.

След приключване на работата отговорника по безопасността от ВиК Русе ООД

извежда бригадата от обекта и се среща отново с отговорника от ЕнергоПро България Мрежи АД.

Записва се часът на приключване на работата и отговорниците се подписват, че работата е завършена.

Всяка една от страните получава по един екземпляр от попълнените бланки.

След това представителят на ЕнергоПро България Мрежи АД възстановява ел. захранването към обектите.

Попълнената бланка, която остава във ВиК Русе ООД се предава в ЕМО в срок от      7 календарни дни за съхранение и контрол.

За контакти от страна на ВиК Русе ООД  -  Тел.

- Факс

За контакти от страна на ЕнергоПро България Мрежи АД

-  Тел.

- Факс