Приложение 7

СПИСЪК

на необходимите уреди и инструменти за длъжността техник ЕМО към "ВиК" ООД гр. Русе

I.Куфар за инструменти.

II.Уреди и други материали:

1.Калкулатор.

2.Мегаоммер.

3.Мултицет.

4.Амперклещи.

5.Фазоуказателна щанга.

6.Преносно заземление.

7.Поялник.

8.Бензинова лампа.

9.Шублер до 150 мм.

10.Манометър до 16 ata.

11.Манометър до 25 ata.

12.Вакуметър до -1 ata.

13.Дрелка.

14.Фазомер.

15.Противогаз.

16.Боти, щека, ръкавици 20 KV.

17.Колан за обезопасяване при работа на високо.

III.Инструменти:

1.Комплект замби.

2.Комплект пинсети.

3.Комплект шестограми.

4.Комплект свредла от 3.2 до 13мм.

5.Комплект мечици от М4 до М10.

6.Чифт ръкавици.

7.Фенерче.

8.Комплект гаечни ключове.

9.Комплект отверки.

10.Сгъваем метър /1м/ дървен.

11.Рулетка.

12.Клещи комбинирани изолирани.

13.Клещи резачи изолирани.

14.Клещи плоски изолирани.

15.Монтьорски нож за кабели.

16.Ръчна ножовка.

17.Чертилка.

18.Пробой.

19.Пили - плоска, кръгла.

20.Център.

21.Шабър триъгълен.

22.Чук 0.250 kg.

23.Колан за инструменти.