# SmartBall®  Интелигентна топка за обследване на магистрални водопроводи за питейна и отпадъчна вода

Топката се вкарва във водопровода и плува,задвижвана от водния поток.Записва шума във водопровода и след като се извади може да се свалят данните в кой участък има теч.Обикновенно сферата е с диаметър по-малък от 1/3 от диаметъра на водопровода,за да може свободно да преминава през арматури и фасонни части.

## Предимства:

## Може да открие много малки течове;

## Точност на локализиране до 3 метра;

## Дълъг живот на батерията до 12 часа – може да пропътува със скорост       0.5 м/с  дължина от 25 км.

## Необходими са само 2 точки за достъп – на вкарване и на изваждане на сферата;

## Лека;чувствителна;не зависи от материала на тръбата и може да се използва за всички диаметри над 150 мм.

www.puretechltd.com › SmartBall®