СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ПОДДРЪЖКАТА НА ЕМ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВИК РУСЕ ООД TRPR15

Приложение 15 =================================================================

┌──────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┐

│ │ │ │ │ │

│ СЪОРЪЖЕНИЕ │ ПЕРИОДИКА │ РЕГЛАМЕНТИРАНЕ │ РЕГИСТРИРАНЕ │ СЪХРАНЕНИЕ │

│ ЕМ Оборудване,ТБТ, │ │ План,Заповед,Инструкция │ Протокол,Дневник,Досие и др. │ │

│ КиПиА и др. │ Годишно │ │ │ │

├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│I.ОХРАНА НА ТРУДА. │ │ │ │ │

│1.Квалицикационни │ 1 │Заповед № 83 от 12.09.1997 г.│ Изпитни протоколи и дневник │ EMO │

│групи по ел.безопасност │ │ │ │ │

│2.Индивидуални средства │ │ │ │ │

│за защита:боти,щеки │ 1 │Заповед № 10 от 10.01.1997 г.│Дневник за лични предпазни средства│ Техник ЕМО │

│ ръкавици │ 1 път на 6 мес.│ │ │ │

│3.Медицинско свидетелство │ 1 │Заповед № 14 от 18.11.1992 г.│ Досие │ Кадровик │

│4.Ръчни ел.инструменти, │ 1 път месечно │Заповед № 9 от 09.01.1997 г.│Дневник за ръчните ел.инструменти │ Техник ЕМО │

│преносими лампи и трафа │ │ │ │ │

│5.Периодични инструктажи │ 1 път на 3 мес.│Заповед № 50 от 09.07.1996 г.│ Книга за инструктажа │ Ръководител │

│6.Изпит по Наредба 28;31 │ 1 │Заповед № 13 от 09.02.1995 г.│ Дневник │ Зав. ВТН │

│7.Заземления и гръмоотвод-│ │ │ │ │

│ни инсталации │1 път на 3 год. │ Годишен график на ЕМО │Протокол за замерване на заземл. │ EMO │

│8.Зануляване │ 1 │ Годишен график на ЕМО │Протокол за замерване на контур R-N│ EMO │

│II.ЕНЕРГО-МЕХАНИЧНО │ │ │ │ │

│ ОБОРУДВАНЕ │ │ │ │ │

│1.Помпен агрегат,ел.табло,│ 1(2)пъти год. │ План за ППР │ Протокол за ППР │ ЕМО │

│ел.апарати,кабели,автома- │ │ │ │ │

│тика,ВиК арматура,хлоратор│ │ │ │ │

│2.Въздушни мрежи ВН и НН, │ 2 пъти годишно │Заповед № 78 от 02.10.1997 г.│ Протокол за есенно-зимна │ EMO/ПТО │

│трансформатори,отопление и│ │за върхови ревизии │ подготовка │ │

│вентилация,изолатори,масла│ │ │ │ │

│греси,набивки,катодна за- │ │Заповед № 62 от 03.09.1997 г.│ Протокол за пролетно-лятна │ EMO/ПТО │

│щита,трасета на кабелни и │ │ за зазимяването │ подготовка │ │

│въздушни линии. │ │ │ │ │

│3.Радиотелефони,антени,дат│ 1 │ Годишен график на ЕМО │Протокол за извършена профилактика │ EMO │

│цичи,ТС,СТ,КиПиА съоръж. │ │ │ │ │

┴──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┘

