Схема за захранване на ел.моторите на ПС ІІ-ри подем блок трансформатор – двигател – 4 броя за ПА 2;3;4 и 5

20 KV

Вакуумен прекъсвач 20 Кв - нов

ТМ630/20/6

6 KV

отпада – монтира се на ПС І-ви подем

# Text boxes

М