defekt

09.4.2026 г.

Експлоатация и поддръжка на помпена станция 

1. Общи положения.
За постигане на добри резултати в поддръжката и експлоатацията на ПС е необходимо да се изготви необходимата документация.

Тази документация трябва да обхваща енергетичното и механичното оборудване. В нея влизат инструкциите от производителите на оборудването и инструкциите от проектантите на обекта.
Тази документация е насочена към обслужващия персонал, с цел да му помогне да се запознае с устройството на съоръженията и с изискванията за експлоатация е ремонт.
Тази документация е валидна независимо от устните инструкции и промени в персонала.
2. Обхват.

Документацията трябва да е пълна.
Съдържа 3 раздела: експлоатация, поддръжка и указател.

2.1. Експлоатация;

Разделя се на 3 части: критерии; ограничения; процедури.

· В част критерии се описва работата на съоръженията и

как те трябва да достигнат проектното задание.

Описва се работата на ПС и ролята на отделните съоръжения.

/Обща технологична част/.

· В част ограничения се описват всички външни 
условия, които трябва да се спазят за успешната работа на ПС.
Това обхваща работата на съседните съоръжения, ако ПС е част от водоснабдителна група; начина на управление; състояние на СК и др.
· В част процедури се описват подробности за работата на 

отделните съоръжения. Те се предоставят от заводите производители. Тези документи се съгласуват с хидроинженерите.

2.2. Поддръжка;

Програмата за поддръжка на ПС трябва да съдържа: проверки, стандарти, система за контрол и смазване.

Необходими са подробни чертежи на съоръженията, които са част от документацията. Те помагат при поддръжката и ремонта.

· Прегледи, проверки, огледи;

Те са важна част от успешната поддръжка. Те гарантират, че съоръженията работят добре и са годни за работа.

Разширените прегледи на превантивната поддръжка включват настройки, смазване, ремонти, подмяна на дефектирали или износени части.

Необходима е инструкция за честотата и обхвата на прегледите на различните съоръжения. Те трябва да са съобразени със заводските инструкции и с условията на работа на конкретния обект.

· Стандарти;

Необходима е една балансирана програма за поддръжка на базата на желаното качество, обхват и количество.
За да се постигне качествена поддръжка са необходими: обучен и екипиран с технически средства и инструменти персонал, качествени материали и документиране на действията.

2.3. Система за контрол.

Тя включва подробна и точна база данни за съоръженията, извършените ремонти, прегледи, замервания и др.

· Данните за съоръженията обхващат: № ; Име; Тип; Основни 

характеристики; Инструкции; Резервни части; Чертежи; Данни от замервания; Основни ремонти; Промени в експлоатационните условия.

· Данните за превантивната поддръжка включват: Дата на 

прегледа; Работни часове и др. Добре е данните да се съхраняват в цифров вид в РС с цел бърз достъп и статистическа обработка.

· Смазване.

Подходящото смазване е важна част от програмата за поддръжка.
Живота на съоръженията силно се влияе от качеството на смазката и на периода, през който се смазват съоръженията.

Всички съоръжения, които изискват смазване трябва да се прегледат и да се опише вида на лагерите и зъбните предавки и с какви смазки, на какъв период следва да се смазват.
Смазките трябва да са съобразени с устойчивостта си на влага, температура и др. условия на работа.
Честотата на смазване се определя от производителя, но може да се определи от опита на поддържащия персонал.

В инструкция трябва да се опише всяка точка, която подлежи на смазване и с каква смазка, на какъв период и от кога да се смазва.

За целта може да се използват чертежи, схеми и снимки на съоръженията.

3. Описание на документите /съдържание/.

Необходимо е да се изготви списък на всички инструкции и документи, за да се гарантира, че на обекта има пълен комплект документация.

Документите трябва да са описани и подредени в надписани папки на подходящо сухо и светло място.

През определен период е необходимо да се извършва ревизия на документацията и при открити липси и несъответствия документацията да се допълва и актуализира.

4. Тестване и замерване.

През определен период се извършват изпитания на всички съоръжения, като се замерват техните параметри. Най- важните и енергоемки ПА се замерват по-чести и по-подробно и прецизно.

При незадоволителни резултати износените ПА и др. се планират за ремонт или подмяна.

ПА се замерват в рамките на ППР - минимум 1 път годишно.
Идея:

Да се изготви пълен комплект от необходимата документация за 1 обект, която да бъде за еталон към който да се стремим да оборудваме всички обекти.

Тази документация трябва да съдържа:

1. Техноложка част – схема; описание на обекта; проекти и др.

2. Попълнена форма енергийно обследване на обекта.

3. Задание за автоматика; средства за автоматика; проекти силова 

част; механо и автоматика.

4. Описание на оборудването – помпи; мотори; СК и 
др. арматура; дозатори и др. и заводски и производствени  инструкции.

5. Протоколи от ППР и др. замервания – контур фаза-нула; заземления и др.

6. Ремонти на ПА – попълнени дефектни ведомости и др.

7. Фирмени инструкции и заповеди касаещи работата на ПС.

Общите инструкции и заповеди може да се оформят в папка и да се предоставят на всеки обект.

