МОДЕЛ НА ДЕЙНОСТТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

modWL

# Управление на налягането

Основни ремонти						   Активен контрол на загубите

и подмяна на                                                                                       Откриване на течове

водопроводи                           Технически загуби на вода		   Т = Тосъз + Тлок + Тотстр

## Бързина и качество на ремонтите

Т – общо време необходимо за ликвидиране на теча

Тосъзн – време необходимо да се осъзнае,че в зоната има значим теч

### Тлок – време необходимо за локализиране на теча /точно определяне на местоположението му/

Тотстр – време необходимо за отстраняване на теча

Без активен контрол на течовете, времето за осъзнаване на теча може да бъде безкрайно.

# Text boxes

Неизбежни загуби

на вода