“Водоснабдяване и канализация Русе” ООД

З А П О В Е Д  №       01.12.2000 ГОД.

# Относно: Въвеждане в действие на нови /ремонтирани/ електро и хидромеханични съоръжения-помпи, ел. мотори и ел. задвижки.

Стриктното изпълнение на заповедта преследва следните цели:

- Избягване на аварийте след монтажа на съоръжението.

- Гарантиране на водоподаването към клиентите и недопускане уронването на престижа на фирмата.

- Ефективно използване на енергийните ресурси.

Във връзка с гореизложеното :

Н А Р Е Ж Д А М:

- След монтажа на нови/ремонтирани/ съоръжения да се организира дежурство за провеждане на 72 часови проби от персонала на ПЕР.

- След завършване на пробите, Техник ЕМО попълва изпитателен протокол и го предава в ЕМО.

- ЕМО подготвя заповед за въвеждане на съоръжението в експлоатация.

- Цялостната документацията се съхранява в ЕМО.

- Н-к ПЕР организира дежурството и представя в ОТРЗ протокол за положения извънреден труд.

- Заповедта да се доведе до знанието на заинтерисованите длъжностни лица.

- Нарушителите на настоящата заповед  носят административна и наказателна отговорност.

Контролът по заповедта възлагам на Н-к ЕМО.