ИНСТРУКЦИЯ

за намаляване на времето за преливане на резервоарите

- Признаци по които може да се разбере, че резервоарите преливат.

  - Завишени са показанията на водомера и електромера след 24 часова работа на помпената станция.

  - Помпения агрегат не спира да работи.

  - Налягането на манометъра е постоянно високо.

  - Релето за ГН /горно ниво/ на НР /напорния резервоар/ е сработило, а ПА

/помпения агрегат/ работи.

  - За обекти на диспечерско управление може да се направи справка с дежурния диспечер дали е преливал напорния резервоар /от архива за работата на ПС/.

  - Водата от преливането е стигнала до центъра на селото и юрдечките се къпят в нея.

    - Какво трябва да предприеме помпиера при съмнение за преливане на НР?

  - Прави обход от ПС /помпената станция/ до НР по трасето на напорния водопровод и търси причина за завишената консумация на вода.

  - При констатиране на преливане на НР помпиера уведомява Началник ПЕР или

Техник ЕМО и  съвместно вземат спешни мерки за отстраняването на преливането

/в рамките на 24 часа/.

- При по-сериозни аварии, като повреда в контролния кабел се уведомява ЦДП – за да се получи помощ от специалистите към ЕМО.